Мероприятия энергосбережения по жилому фонду ООО «ДРЭП ДСК» 2010 -2011 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат фактически за отчетный период с начала года, тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Экономичес-кий эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 51 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 236 | 15,104 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. | 8,4 |
| 2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 53 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 187 | 11,698 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 6,6 |
| 3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 55 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 40 | 2,560 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 1,4 |
| 4 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 57 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 210 | 13,44 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. | 7,4 |
| 5 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 47 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 53 | 6,095 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Май 2011 |  |
| 6 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 49 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 141 | 16,215 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Август 2011 |  |
| 7 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 53 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 30 | 3,500 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Июль 2011 |  |
| 8 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 57 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 127 | 14,600 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011 |  |
| 9 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Некрасова, 6а | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 46 | 5,300 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Сентябрь 2011 |  |
| 10 | Ремонт кровельного перекрытия | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 47 | ИП Евсяков | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | М2 | 700 | 296,500 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Ноябрь 2011 |  |